## Slide 1: Vrste instalacionih prekidača
Kaljević Nikolija

## Slide 2
Osnovne vrste prekidača za niski napon su:
instalacioni prekidači
stepenišni autmatski prekidači
ručni prekidači
autmatski prekidači
zaštitni motorni prekidači

## Slide 3
Prekidači koji se upotrebljavaju
neposredno u električnoj instalaciji, bez
obzira na vrstu prijemnika, nazivaju se
instalacionim prekidačima.
Instalacioni prekidači izrađuju se:
za napone do 500V,
za struje : 6, 10, 16 i 25A.

## Slide 4
Instalacione prekidače dijelimo:
prema pokretu kojim se rukuje prekidačem
prema spoljnoj konstrukciji ili sredini za koju je prekidač izrađen
prema funkiciji koju prekidaš vrši

## Slide 5
Prema pokretu za rukovanje razlikujemo:
obrtne(okretni)
pregibne sa ručicom
pregibne sa dirskom
potezne
pritisne
taster prekidače

## Slide 6
Spoljna konstrukcija prekidača zavisi
od sredine za koju je prekidač
namijenjen, pa razlikujemo:
instalacione prekidače za suve
prostorije
instalacione prekidače za vlažne
prostorije
instalacione prekidače za grub
pogon

## Slide 7
Instalacioni prekidači za suve
prostorije prema spoljnjem obliku
mogu biti:
za montažu na zidu
za montažu u zidu
za ugradnju u razvodne table

## Slide 8
Prema funkciji instalacioni prekidači mogu
biti:
jednopolni
dvopolni
tropolni
serijski
grupni
naizmjenični
unakrsni