## Slide 1: Serijski prekidač
Kaljević Nikolija

## Slide 2: Serijski prekidač
Serijski prekidači omogućavaju uključivanje dva strujna kola sa jednog mjesta.
Kod obrtnih serijskih prekidača prvo se uključuje jedno strujno kolo, zatim ovo isključuje, pa uključuje drugo strujno kolo, dok se u trećem položaju uključuju oba strujna kola.

## Slide 3: Serijski prekidač
Kod pregibnih serijskih prekidača svaki strujni krug vezan je za svoju pregibnu tipku pa se preklapanjem odgovarajuće tipke zatvara pripadajući strujni krug.
Upotrebljavaju se za svjetiljke sa više sijalica zbog čega se još nazivaju luster-prekidačima.
Serijski prekidači se takođe koriste za uključivanje i isključivanje dva strujna kruga svjetiljki koje su prostorno razmaknute.

## Slide 4: Prostrorno prikazan način postavljanja instalacije za serijski prekidač

## Slide 5: Jednopolna šema vezivanja za serijski instalacioni prekidač