## Slide 1: Grupni instalacioni prekidač
Kaljević Nikolija

## Slide 2: Grupni instalacioni prekidač
Grupni instalacioni prekidač uključuje nezavisno dva strujna kola ali onemogućava da istovremeno budu uključena oba.
Koristi se u hotelskim sobama da onemogući istovremeno korišćenje plafonske i stone sjvetiljke. Ovaj tip prekidača naziva se i hotelski prekidač.

## Slide 3: Prostorno prikazan način postavljanja instalacije za grupni prekidač

## Slide 4: Jednopolna šema vezivanja za grupni instalacioni prekidač