Ime i prezime..............................................................

- Električne instalacije omogućavaju:

- Priključak na mrež

- Priključak na električnu mrežu

- Priključak na distributivnu mrežu

- ) Crnogorski standard ima oznaku

- HRN

- SRB

- MEST

- JUS

- Osnovna podjela električnih instalacija je na:

- .......................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................

- Prema uslovima okoline energetske instalacije dijelimo na:

- ............................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Prema načinu izvođenja energetske instalacije dijelimo na:

- .........................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................

- .........................................................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................................................

- Nabroj oblike poprečnih presjeka golih provodnika:

- .......................................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................

- Nabroj materijale koji se koriste za izradu provodnika.

- .......................................................................................................

- ......................................................................................................

- ......................................................................................................

- .......................................................................................................

- Objasni gdje i zbog čega se koriste Al-Če užad .

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Objasni potrebu bojanja golih provodnika.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Nabroj konstruktivne elemente energetskog izolovanog provodnika.

- Navedi boje žila kod četvorožilnog provodnika sa zaštitnim provodnikom.

| 3 žilni |  |
| --- | --- |
| 4 žilni |  |
| - žilni |  |

- Navedi boje žila kod četvorožilnog provodnika bez zaštitnog provodnika.

| 4 | dvije crne, braon i svijetlo plava |
| --- | --- |

- Objasni zadatak omotača kod energetski izolovanog provodnika

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Objasni zadatak plašta kod energetski izolovanog provodnika

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Nabroj  izolacione materijale koji se najčešće upotrebljavaju.

polivinilhlorid, polietilen, neopren, politen, silikonska guma i dr.

- Označavanje energetski izolovanih provodnika

Prva grupa daje podatak o:.........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Druga grupa daje podatak o: ..........................................................................................

.......................................................................................................................................

Treća grupa daje podatak o:...........................................................................................

.................................................................................................................................

Četvrta grupa daje podatak o:..........................................................................................

...........................................................................................................................................

Peta grupa daje podatak o:..................................................................................................

............................................................................................................................................

Šesta grupa daje podatak o:................................................................................................

............................................................................................................................................