## Slide 1: OTPORNIK U KOLU NAIZMJENIČNE STRUJE

## Slide 2
KADA JE NA KRAJEVE KOLA SA SLIKE DOVEDEN NAPON OBLIKA:
ONDA TOM NAPONU U SVAKOM TRENUTKU VREMENA MORA DRŽATI RAVNOTEŽU PAD NAPONA NA OTPORNIKU:
TAKO DA JE:

## Slide 3
i
ωt
u
i
Vidimo da su napon na
otporniku i struja koja teče
kroz otpornik u fazi

## Slide 4
Efektivna vrednost struje je:
Omov zakon
KOD KOLA SA ČISTO OMSKIM OTPOROM, NAPON I STRUJA SU U FAZI (UGAO IZMEĐU NJIH JE NULA).
fazna osa

## Slide 5
Omov zakon važi za trenutne, maksimalne , efektivne,srednje i kompleksne vrijednosti

## Slide 6
SNAGA

## Slide 7
Trenutna vrijednost snage
naizmjenične struje:
Energetski proces u kolu sa otpornikom
Kao što je poznato u otporniku se sva električna energija nepovratno pretvara u toplotu, bez obzira u kom smjeru teče struja.

## Slide 8
VREMENSKI DIJAGRAMI NAPONA,STRUJE I SNAGE
Sa dijagrama vidimo da trenutna snaga osciluje oko srednje vrijednosti P=UI sa dvostrukom učestalošću napona i struje

## Slide 9
ZAKLJUČAK
U KOLU POSTOJI SAMO AKTIVNA SNAGA.
REAKTIVNA SNAGA JE JEDNAKA NULI.
NAPON I STRUJA SU U FAZI .
OMOV ZAKON VAŽI ZA TRENUTNE KOMPLEKSNE,MAKSIMALNE, EFEKTIVNE I SREDNJE VRIJEDNOSTI.