## Slide 1: Eksploatacija elektroenergetskih sistema (E4a)
Osnovni zadaci i problemi eksploatacije EES-a
Aktiv energetike

## Slide 2: Elektroenergetski sistem
Elektroenergetski sistem (EES) je složeni dinamički sistem koji se sastoji od skupa elektrana, prenosnih i distributivnih vodova, transformatora i potrošača međusobno povezanih tako da djeluje kao jedinstvena cjelina

## Slide 3: Elektroenergetski sistem
Osnovni zadatak elektroenergetskog sektora je da odgovarajućim aktivnostima potrošačima obezbijedi zahtijevane isporuke električne energije, uz propisani kvalitet, neophodne nivoe sigurnosti i pouzdanosti isporuke i uz najmanje sopstvene troškove, što se postiže preko eksploatacije i planiranja EES-a.
Elektroenergetski sektor

## Slide 4: Elektroenergetski sistem
Planiranje se bavi problemima budućeg razvoja sistema.
Eksploatacija se ograničava na postojeći, već izgrađeni sistem.
Planiranje i eksploatacija EES-a

## Slide 5: Elektroenergetski sistem
Eksploatacija EES predstavlja skup upravljačkih akcija preduzetih u cilju zadovoljenja potreba potrošača, uz uslov obezbeđenja sigurnosti pogona izvora i mreže, pouzdanost napajanja potrošača kvalitetnom električnom energijom i najmanji troškovi poslovanja.
Eksploatacija EES-a

## Slide 6: Elektroenergetski sistem
Sve funkcije eksploatacije se mogu svrstati u tri vremenska perioda:
Priprema pogona (operativno planiranje)
Upravljanje u realnom vremenu
Analiza ostvarenog pogona
Eksploatacija EES-a

## Slide 7: Elektroenergetski sistem
Priprema pogona obuhvata čitav period koji prethodi događaju, a obavlja se u dnevnim, sedmičnim, mjesečnim i godišnjim ciklusima.
Upravljanje u realnom vremenu obuhvata sam događaj i kratke periode prije i nakon događaja.
Analiza ostvarenog pogona se odnosi na period poslije događaja u kome se kritički analizira priprema realizovanog pogona i upravljanje u realnom vremenu.
Eksploatacija EES-a

## Slide 8: Elektroenergetski sistem
Osnovni zadatak eksploatacije EES-a je da se primjenom tehničko-ekonomskih metoda na najbolji mogući način iskoristi postojeći sistem i već izgrađeni objekti.
Neophodno je poznavati energetske i eksploatacione (ekonomske) karakteristike pojedinih elemenata sistema, objekata, podsistema EES-a i EES-a kao cjeline.
Eksploatacija EES-a

## Slide 9: Elektroenergetski sistem
Najčešće korišćene kategorije potrošača su:
domaćinstva,
industrija,
saobraćaj,
poljoprivreda,
ostala potrošnja.
Eksploatacija EES-a

## Slide 10: Elektroenergetski sistem
Potrošači se najčešće karakterišu dijagramima opterećenja, odnosno pokazateljima koji opisuju te dijagrame.
Eksploatacija EES-a

## Slide 11
Predavanje na ovu temu možete naći na:
https://youtu.be/LiK3NwC50ms